АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 мая 2015 г.									№_271

п.Боровский

Тюменского муниципального района

О создании комиссии по оценке готовности ЖКХ и объектов социальной сферы муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (с изменениями от 25.06.2015 №338, 09.07.2015 №365 )

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов коммунального хозяйства муниципального образования поселок Боровский к работе в отопительный период 2015-2016 годов, а  также для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии в предстоящем отопительном периоде 2015 – 2016 годов, в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду":

- Создать комиссию по оценке готовности ЖКХ и объектов социальной сферы муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в соответствии с «Положением об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденным Министерством промышленности и энергетики РФ 25.08.2004 г. и утвердить ее состав согласно приложения 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности ЖКХ и объектов социальной сферы муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложения  2 к настоящему распоряжению.

- Комиссии  с  02.06.2015 г. осуществлять постоянный контроль за  подготовкой объектов ЖКХ муниципального образования поселок Боровский к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

- Директору МУП ЖКХ п. Боровский Ю.В.Иванову:

  - в срок до 23.06.2015 г. создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

  - в срок до 23.06.2015 г. провести аттестацию персонала, эксплуатирующего котельные, согласно требования «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

  - в срок до 04.08.2015 г. завершить проверку состояния готовности аварийных дизельных станций с оформлением актов готовности;

  - в срок до 05.08.2015 г. обеспечить заключение договоров с топливоснабжающими организациями на поставку топлива в объемах лимитов потребления;

  - до начала отопительного сезона создать запасы необходимого топлива;

  - в срок до 01.08.2015 г. завершить подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период;

  - в срок до 15.08.2015г. подготовить акты и паспорта готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период.

5. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее программа) согласно приложению 3 к настоящему распоряжению».

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям ТСЖ, руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций, действующим на территории муниципального образования поселок Боровский:

- согласно утвержденной программе представить на рассмотрение комиссии документы, подтверждающие готовность жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 - 2016 годов;

- создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить заключение договоров с топливоснабжающими организациями на поставку топлива в соответствии с нормативно-техническими характеристиками оборудования;

- своевременно создать на складах нормативные запасы топлива на отопительный период».

7. Заместителю главы администрации В.А.Креницину, директору МУП ЖКХ п.Боровский Ю.В.Иванову обеспечить выполнение мероприятий по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и приведению их в технически исправное состояние в 2015-2016 годах.

8. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский.

9.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации	                                                 С.В. Сычева

Приложение 1

к распоряжению администрации муниципального

образования поселок Боровский №271

от «25» мая 2015г.

СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ   ЖКХ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

Председатель комиссии: Сычева СВ. - глава администрации муниципального образования поселок Боровский;

Члены комиссии:

Креницин В.А. - заместитель главы администрации муниципального образования поселок Боровский;

Маркин В.Н. – начальник жилищно-технического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тюменского района;

Герасимов Э.Ю. -  главный специалист по эксплуатации  МУП ЖКХ пос. Боровский;

Абраменко В.В. - главный энергетик  МУП ЖКХ пос. Боровский;

Нагибина Р.Р. – инженер планово- производственного отдела МУП ЖКХ пос. Боровский;

Овечкина Е.А - инженер планово-производственного отдела МУП ЖКХ пос. Боровский;

Депутат муниципального образования поселок Боровский (по согласованию).

Приложение 2

к распоряжению администрации муниципального

образования поселок Боровский № 271

от «25» мая 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ   ЖКХ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Комиссия по оценке готовности ЖКХ и объектов социальной сферы п. Боровский к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. (в дальнейшем - Комиссия) создается в соответствии с требованиями Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период" утвержденного Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004 (в дальнейшем - Положение).

  - Целями деятельности комиссии является оценка готовности предприятий и организаций муниципального образования поселок Боровский, обеспечивающих энергоснабжение населения, и обеспечение контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годом.

  - В своей деятельности комиссия руководствуется Уставом муниципального образования поселок Боровский, законами Тюменской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Тюменской области, Правительства Тюменской области, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования поселок Боровский, а также настоящим Положением.

- ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

  - В соответствии с целями деятельности комиссия осуществляет контроль за:

2.1.1. Реализацией планов подготовки объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

2.1.2. Созданием в необходимом объеме и номенклатуре резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жизнеобеспечения и социальной сферы.

2.1.3. Обеспечением объектов жизнеобеспечения и социальной сферы топливом в объемах лимитов потребления, утвержденных в соответствии с нормативно-техническими характеристиками оборудования, отраженными в "энергетическом паспорте котельной", и в соответствии с заключенными договорами с топливоснабжающими организациями.

2.1.4. Созданием нормативных запасов топлива на складах до начала отопительного периода.

- ПРАВА КОМИССИИ

  - Для осуществления возложенных функций комиссия имеет право:

    - разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы коммунального назначения к работе в осенне-зимний период;

    - рекомендовать предприятиям и организациям социальной сферы муниципального образования поселок Боровский выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период.

- СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ

  - Руководит работой комиссии Глава администрации муниципального образования поселок Боровский, председатель комиссии. Работа комиссии организуется в соответствии с планом-графиком, утверждаемым на заседании комиссии. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в месяц и оформляются протоколом.

  - К работе в комиссии могут привлекаться представители предприятий и организаций не зависимо от организационно-правовых форм собственности, имеющих на балансе объекты жилищно-коммунального назначения.

Приложение 3

к распоряжению администрации муниципального

образования поселок Боровский № 271

от «25» мая 2015г

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский

1. Объекты, подлежащие проверке:

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети;

- теплопотребляющие установки потребителей;

-жилищный фонд, объекты социально-культурного назначения и прочие объекты, которые имеют непосредственное присоединение к системе теплоснабжения.

2.Перечень объектов в Приложении1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Боровский

3.Сроки проведения проверки: с 14.07 2015 г. по 15.08.2015 г.

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

4.1. В целях проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются документы, подтверждающие:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) надлежащее состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) надлежащее состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении  3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

4.2. В целях проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду проверяются документы подтверждающие:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) качество строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.3. В целях проверки готовности объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

|  | Приложение№1 к программе проведения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии |
| --- | --- |
| Перечень объектов проверки готовности к отопительному сезону 2015-2016 годов |
| № п/п | Объект проверки | Адрес объекта |
| Жилой фонд |
| 1 | 8 Марта ул, д. 1 | п.Боровский, 8 Марта ул, д. 1 |
| 2 | 8 Марта ул, д. 2 | п.Боровский, 8 Марта ул, д. 2 |
| 3 | 8 Марта ул, д. 4 | п.Боровский, 8 Марта ул, д. 4 |
| 4 | Андреевская ул, д. 54 | п.Боровский, Андреевская ул, д. 54 |
| 5 | Б.Мареевых ул, д. 1 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 1 |
| 6 | Б.Мареевых ул, д. 2 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 2 |
| 7 | Б.Мареевых ул, д. 3 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 3 |
| 8 | Б.Мареевых ул, д. 4 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 4 |
| 9 | Б.Мареевых ул, д. 5 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 5 |
| 10 | Б.Мареевых ул, д. 7 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 7 |
| 11 | Б.Мареевых ул, д. 8 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 8 |
| 12 | Б.Мареевых ул, д. 9 | п.Боровский, Б.Мареевых ул, д. 9 |
| 13 | Вокзальная ул, д.61 | п.Боровский, Вокзальная ул, д.61 |
| 14 | Вокзальная ул, д.62 | п.Боровский, Вокзальная ул, д.62 |
| 15 | Вокзальная ул, д.64 | п.Боровский, Вокзальная ул, д.64 |
| 16 | Вокзальная ул, д.67 | п.Боровский, Вокзальная ул, д.67 |
| 17 | Герцена ул, д. 21 | п.Боровский, Герцена ул, д. 21 |
| 18 | Герцена ул, д. 22 | п.Боровский, Герцена ул, д. 22 |
| 19 | Кирпичный пер, д. 16а | п.Боровский, Кирпичный пер, д. 16а |
| 20 | Ленинградская ул, д. 1 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 1 |
| 21 | Ленинградская ул, д. 10 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 10 |
| 22 | Ленинградская ул, д. 11 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 11 |
| 23 | Ленинградская ул, д. 13 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 13 |
| 24 | Ленинградская ул, д. 15 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 15 |
| 25 | Ленинградская ул, д. 16 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 16 |
| 26 | Ленинградская ул, д. 19 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 19 |
| 27 | Ленинградская ул, д. 2 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 2 |
| 28 | Ленинградская ул, д. 3 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 3 |
| 29 | Ленинградская ул, д. 4 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 4 |
| 30 | Ленинградская ул, д. 5 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 5 |
| 31 | Ленинградская ул, д. 6 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 6 |
| 32 | Ленинградская ул, д. 8 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 8 |
| 33 | Ленинградская ул, д. 9 | п.Боровский, Ленинградская ул, д. 9 |
| 34 | Максима Горького ул, д. 11 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 11 |
| 35 | Максима Горького ул, д. 2 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 2 |
| 36 | Максима Горького ул, д. 4 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 4 |
| 37 | Максима Горького ул, д. 6 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 6 |
| 38 | Максима Горького ул, д. 7 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 7 |
| 39 | Максима Горького ул, д. 8 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 8 |
| 40 | Максима Горького ул, д. 9 | п.Боровский, Максима Горького ул, д. 9 |
| 41 | Мира ул, д. 1 | п.Боровский, Мира ул, д. 1 |
| 42 | Мира ул, д. 10 | п.Боровский, Мира ул, д. 10 |
| 43 | Мира ул, д. 11 | п.Боровский, Мира ул, д. 11 |
| 44 | Мира ул, д. 12 | п.Боровский, Мира ул, д. 12 |
| 45 | Мира ул, д. 13 | п.Боровский, Мира ул, д. 13 |
| 46 | Мира ул, д. 14 | п.Боровский, Мира ул, д. 14 |
| 47 | Мира ул, д. 15 | п.Боровский, Мира ул, д. 15 |
| 48 | Мира ул, д. 16 | п.Боровский, Мира ул, д. 16 |
| 49 | Мира ул, д. 17 | п.Боровский, Мира ул, д. 17 |
| 50 | Мира ул, д. 18 | п.Боровский, Мира ул, д. 18 |
| 51 | Мира ул, д. 19 | п.Боровский, Мира ул, д. 19 |
| 52 | Мира ул, д. 2 | п.Боровский, Мира ул, д. 2 |
| 53 | Мира ул, д. 20 | п.Боровский, Мира ул, д. 20 |
| 54 | Мира ул, д. 22 | п.Боровский, Мира ул, д. 22 |
| 55 | Мира ул, д. 23 | п.Боровский, Мира ул, д. 23 |
| 56 | Мира ул, д. 24 | п.Боровский, Мира ул, д. 24 |
| 57 | Мира ул, д. 26 | п.Боровский, Мира ул, д. 26 |
| 58 | Мира ул, д. 8 | п.Боровский, Мира ул, д. 8 |
| 59 | Мира ул, д. 9 | п.Боровский, Мира ул, д. 9 |
| 60 | Молодежная ул, д.2 | п.Боровский, Молодежная ул, д.2 |
| 61 | Октябрьская ул, д. 1 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 1 |
| 62 | Октябрьская ул, д. 4 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 4 |
| 63 | Октябрьская ул, д. 6 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 6 |
| 64 | Октябрьская ул, д. 8 | п.Боровский, Октябрьская ул, д. 8 |
| 65 | Островского ул, д. 1 | п.Боровский, Островского ул, д. 1 |
| 66 | Островского ул, д. 12 | п.Боровский, Островского ул, д. 12 |
| 67 | Островского ул, д. 13 | п.Боровский, Островского ул, д. 13 |
| 68 | Островского ул, д. 14 | п.Боровский, Островского ул, д. 14 |
| 69 | Островского ул, д. 17 | п.Боровский, Островского ул, д. 17 |
| 70 | Островского ул, д. 19 | п.Боровский, Островского ул, д. 19 |
| 71 | Островского ул, д. 19/1 | п.Боровский, Островского ул, д. 19/1 |
| 72 | Островского ул, д. 2 | п.Боровский, Островского ул, д. 2 |
| 73 | Островского ул, д. 20 | п.Боровский, Островского ул, д. 20 |
| 74 | Островского ул, д. 21 | п.Боровский, Островского ул, д. 21 |
| 75 | Островского ул, д. 25 | п.Боровский, Островского ул, д. 25 |
| 76 | Островского ул, д. 27 | п.Боровский, Островского ул, д. 27 |
| 77 | Островского ул, д. 3 | п.Боровский, Островского ул, д. 3 |
| 78 | Островского ул, д. 32 | п.Боровский, Островского ул, д. 32 |
| 79 | Островского ул, д. 35 | п.Боровский, Островского ул, д. 35 |
| 80 | Островского ул, д. 5 | п.Боровский, Островского ул, д. 5 |
| 81 | Первомайская ул, д. 21 | п.Боровский, Первомайская ул, д. 21 |
| 82 | Первомайская ул, д. 6а | п.Боровский, Первомайская ул, д. 6а |
| 83 | Пушкина ул, д. 2 | п.Боровский, Пушкина ул, д. 2 |
| 84 | Пушкина ул, д. 6 | п.Боровский, Пушкина ул, д. 6 |
| 85 | Советская ул, д. 1 | п.Боровский, Советская ул, д. 1 |
| 86 | Советская ул, д. 10 | п.Боровский, Советская ул, д. 10 |
| 87 | Советская ул, д. 13 | п.Боровский, Советская ул, д. 13 |
| 88 | Советская ул, д. 15 | п.Боровский, Советская ул, д. 15 |
| 89 | Советская ул, д. 17 | п.Боровский, Советская ул, д. 17 |
| 90 | Советская ул, д. 18 | п.Боровский, Советская ул, д. 18 |
| 91 | Советская ул, д. 19 | п.Боровский, Советская ул, д. 19 |
| 92 | Советская ул, д. 23 | п.Боровский, Советская ул, д. 23 |
| 93 | Советская ул, д. 3 | п.Боровский, Советская ул, д. 3 |
| 94 | Советская ул, д. 8 | п.Боровский, Советская ул, д. 8 |
| 95 | Советская ул, д. 9 | п.Боровский, Советская ул, д. 9 |
| 96 | Торфяная ул, д. 1 | п.Боровский, Торфяная ул, д. 1 |
| 97 | Торфяная ул, д. 2 | п.Боровский, Торфяная ул, д. 2 |
| 98 | Фабричная ул, д.11 | п.Боровский, Фабричная ул, д.11 |
| 99 | Фабричная ул, д.14 | п.Боровский, Фабричная ул, д.14 |
| 100 | Островского ул, д.34 | п.Боровский, Островского ул, д.34 |
| 101 | Мира ул, д.14а | п.Боровский, Мира ул, д.14а |
| 102 | Мира ул, д.26а | п.Боровский, Мира ул, д.26а |
| 103 | Мира ул, д.28 | Мира ул, д.28 |
| 104 | ул.Вокзальная, д.63 | п.Боровский, ул.Вокзальная, д.63 |
| 105 | ул.Герцена,д.2 | п.Боровский, ул.Герцена,д.2 |
| 106 | ул.Герцена,д.4 | п.Боровский, ул.Герцена,д.4 |
| 107 | ул.Герцена,д.5 | п.Боровский,ул.Герцена,д.5 |
| 108 | ул.Мира, д.21 | п.Боровский, ул.Мира, д.21 |
| 109 | ул.Островского,д.15 | п.Боровский, ул.Островского,д.15 |
| 110 | ул.Островского,д.31 | п.Боровский, ул.Островского,д.31 |
| Прочие потребители |
| 1 | ИП Вальдер Е.Э, магазин | п.Боровский, ул.Мира,24/1 |
| 2 | ИП Вальдер Е.Э, магазин | п.Боровский, ул.Мира,16а |
| 3 | ИП Вальдер Е.Э, магазин | п.Боровский, ул.Островского,20а |
| 4 | ООО Восход, магазин-кулинария | п.Боровский, ул.Мира,20/4 |
| 5 | ООО Восход, магазин | п.Боровский, ул.Советская,8/1 |
| 6 | ООО Восход, магазин | п.Боровский, ул.Островского,34/1 |
| 7 | ООО Строитель, пром. база | п.Боровский, ул.Герцена, 115 |
| 8 | ООО Завод 72, пром. База | п.Боровский, ул.Герцена,102 |
| 9 | ИП Ушаков В.П., услуги | п.Боровский, ул.Мира,10/1 |
| 10 | ООО Прометей -ЛТД, магазин | п.Боровский, ул.Горького,2/4 |
| 11 | ИП Бузин Л.Е., магазин | п.Боровский, ул.Советская,8а |
| 12 | ИП Ескина Н.В., магазин | п.Боровский, ул.Горького,2/3 |
| 13 | ИП Побочин В.В., магазин | п.Боровский, ул.Октябрьская,8а |
| 14 | ИП Побочин В.В., магазин | п.Боровский, ул.Горького,8/1 |
| 15 | ИП Побочин В.В., услуги | п.Боровский, Горького,2/2 |
| 16 | ИП Побочин В.В., офис | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 17 | ИП Рамазанова М.В., услуги | п.Боровский, ул.Мира,9/2 |
| 18 | ИП Малышкин В.Л., услуги | п.Боровский, ул.Мира,10/1 |
| 19 | ИП Сафронова В.Н., услуги | п.Боровский, ул.Мира,10/1 |
| 20 | СНТ Труд и отдых, СНТ | п.Боровский, территория ОАО "Птицефабрика "Боровская" |
| 21 | ООО "Риус", магазин | п.Боровский, ул.Горького,2/5 |
| 22 | ИП Зафарова А.Г., магазин | п.Боровский, ул.Советская,10/1 |
| 23 | ООО "Ольга", магазин | п.Боровский, ул.Мира,9/2 |
| 24 | ИП Крупин Ю.А., магазин | п.Боровский, ул.Островского,31/1 |
| 25 | ООО Выбор, магазин | п.Боровский, ул.Островского,20/1 |
| 26 | ООО Выбор, магазин | п.Боровский, ул.Молодежная,1а |
| 27 | ООО Выбор, магазин | п.Боровский, ул.Молодежная,1б |
| 28 | ООО Выбор, магазин | п.Боровский, ул.Мирая,16б |
| 29 | ИП Себякина В.Е. , магазин | п.Боровский, ул.Островского,31а |
| 30 | МПС УралСиб, услуги | п.Боровский, ул.Горького,7/1 |
| 31 | ИП Коскина Ю.Ю., услуги | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 32 | ЗАО "Тандер", магазин | п.Боровский, ул.Мира,20/2 этаж 1 |
| 33 | ЗАО "Тандер", магазин | п.Боровский, ул.Ленинградская,12 |
| 34 | ООО "Горизонт", магазин | п.Боровский, ул.Советская,21 |
| 35 | ООО "Фарммедсервис", аптека | п.Боровский, ул. Мира,20 стр.1 |
| 36 | ИП Щеткова Т.В., магазин | п.Боровский, ул.Ленинградская,17/1 |
| 37 | ОАО "Боровое-Торфопредприятие", офис | п.Боровский, ул.Лениградская,17 |
| 38 | ИП Ямщикова И.В., магазин | п.Боровский, ул.Советская,19/1 |
| 39 | ОАО "Сбербанк России", доп. офис | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 40 | ОАО "Уралсвязьинформ", станция | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 41 | ОАО "Уралсвязьинформ", станция | п.Боровский, пер.Кирпичный, пер.16а |
| 42 | ИП Маркова Ю.В., услуги | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 43 | ИП Мирзаева С.М., услуги | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 44 | ЗАО "Пышмаавтодор", нежилое строение | п.Боровский, ул.Бр. Мареевых,2а |
| 45 | нежилое строение | п.Боровский, ул.Ленинграская,18 |
| 46 | ИП Полещук М.Н., услуги | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 47 | ОАО Ханты - Мансийский банк, доп. Офис | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 48 | СНТ Луговое | п.Боровский |
| 49 | ИП Лейс, магазин | п.Боровский, ул.Советская,6а |
| 50 | ИП Исаева О.Г., магазин | п.Боровский, ул.Советская, 10а |
| 51 | ИП Балутина Т.А., услуги | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 52 | Тюменская автошкола, | п.Боровский, ул.Ленинградская,7а |
| 53 | ИП Патанин, магазин | п.Боровский, ул.Мира,12а |
| 54 | ИП Маркова З.П., ТЦ | п.Боровский, ул.Мира,20 стр.2/2 |
| 55 | Свято-Никольский приход | п.Боровский, ул.Советская,11 |
| 56 | ИП Булашов, магазин | п.Боровский, ул.Первомайская,1а |
| 57 | ООО "Стройсоюз", аптека | п.Боровский, ул.Ленинградская,15/3 |
| 58 | Пахомов А.Н. , гараж | п.Боровский, ул.Мира,17 стр.1 |
| 59 | Уткина Г.Г., гараж | п.Боровский, ул.Молодежная, 12а |
| 60 | ИП Гаврильчук Н.В., магазин | п.Боровский, ул.Ленинградская, 13/1 |
| 61 | ИП Ситдикова М.Х, магазин | п.Боровский, ул. Молодежная, 2/1 |
| Бюджетная сфера |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя общеобразовательная школа № 1 Тюменского муниципального района | п.Боровский, ул.Ленинградская,7 |
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя общеобразовательная школа № 1 Тюменского муниципального района (здание №2) | п.Боровский, ул.Островского,10 |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя общеобразовательная школа № 2 Тюменского муниципального района | п.Боровский, ул.Советская,12 |
| 4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОРОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД "МАСТЕРОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА | п.Боровский, ул.Островского,16 |
| 5 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ДЕЛЬФИНЁНОК"ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ | п.Боровский, ул.Мира,11а |
| 6 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (здание д/с) | п.Боровский, ул.Горького,1 |
| 7 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВУШКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (мастерские, склад) | п.Боровский, ул.Горького,10 стр.1 |
| 8 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БОРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "ФАНТАЗИЯ" ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | п.Боровский, ул.Октябрьская,3а |
| 9 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БОРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "ФАНТАЗИЯ" ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | п.Боровский, ул.Мира,14/2 |
| 10 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "БОРОВСКИЙ", здание СК | п.Боровский, ул.Октябрьская,1а |
| 11 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "БОРОВСКИЙ", здание спортивного зала | п.Боровский, ул.Мира,21/1 |
| 12 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "БОРОВСКИЙ", помещение проката | п.Боровский, ул.8 Марта,1/1 |
| 13 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | П.Боровский, ул.Советская,11 |
| 14 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | п.Боровский, ул.Мира,14/1 |
| 15 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ "БОРОВСКИЙ" | п.Боровский, ул.Октябрьская,3 |
| 16 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ "БОРОВСКИЙ" | п.Боровский ул.Советская,4 |
| 17 | Филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Боровская больница | п.Боровский, ул.Ленинградская,16 |
| 18 | Филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Боровская больница, здание больницы | п.Боровский, ул.Островского,21а |
| 19 | Филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Боровская больница, здание рентген кабинета | п.Боровский, ул.Ленинградская,16/1 |
| 20 | ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | п.Боровский, ул.Островского,21 стр.3 |
| 21 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области | п.Боровский, ул.Островского,32 |
| 22 | ФКУ УИ УФСИН России по Тюменской области | п.Боровский, ул.Мира,10/1 |
| 23 | АУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района» | п.Боровский, ул.Советская,15а |
| 24 | Администрация муниципального образования поселок Боровский | п.Боровский, ул.Островского,33 |
| Источники тепловой энергии |
| 1 | Котельная№1 | п.Боровский, пер.Кирпичный,16а |
| 2 | Котельная№2 | п.Боровский, ул.Андреевская |
| 3 | Производственно-отопительная котельная№2 ОАО "Птицефабрика "Боровская" |  |
|  | Тепловые сети муницпального образования |  |
|  | Теплопотребляющие установки потребителей |  |